*ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

В случае если расчеты в МУП «СТЭ» производятся исходя из показаний приборов учета, но Вам необходимо произвести его замену, при этом нарушить пломбировочный материал (вышел из строя, в связи с переносом водомерного узла, для проведения аварийных работ и пр.) Вам необходимо:

***Немедленно известить МУП «СТЭ»***

О дате проведения демонтажных работ необходимо известить не менее чем за два рабочих дня до начала работ одним из способов:

1) по телефону: 8(862)251-11-10 (доб.5);

2) на сайте МУП «СТЭ» в разделе: «[прием заявлений на опломбировку приборов учета](http://sochi-teplo.ru/consumers/feedback2.php)»;

3) явиться лично по адресам:

Центральный район, ул. Юных Ленинцев, д. 23,

Адлерский район, ул. Гастелло, д. 41,

Лазаревский район, ул. Лазарева, д. 1

***Важно! До демонтажа приборов учета обязательно составьте фотоочет для последующего предъявления контролеру, на котором должны быть отражены:***

***номер прибора учета,***

***показания прибора учета,***

***наличие пломбировочного материала.***

Демонтаж приборов учета, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии контролера. Исключением является случай, когда контролер не явился к указанному в извещении сроку демонтажа.

Обращаем внимание, что **перерасчет** размера платы за коммунальную услугу горячего водоснабжения по показаниям демонтированного прибора учета **не производится.**

***Выполните работы по замене приборов учета.***

Деятельность по замене приборов учета не подлежит лицензированию. Для выполнения этих работ не требуется каких-либо допусков или разрешений. Работы по замене приборов учета могут выполняться любым лицом, осуществляющим данный вид деятельности, в том числе непосредственно самим потребителем, с соблюдением следующих условий:

- установка прибора учета должна осуществляться в соответствии со схемой монтажа и другими требованиями, указанными в технической документации изготовителя этого прибора учета;

- прибор учета должен быть зарегистрирован в государственном реестре средств измерений, иметь знак утверждения типа и индивидуальный номер, соответствующий номеру, указанному в его паспорте.

Информация о соответствии прибора учета утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки прибора учета и об установленном для прибора учета межповерочном интервале указываются в сопроводительных документах, например в паспорте прибора учета.

***Подайте заявку на ввод в эксплуатацию прибора учета в МУП «СТЭ».***

В [заявке](http://sochi-teplo.ru/files/documents/zayavl.docx) должна быть указана следующая информация:

- фамилия, имя, отчество потребителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон;

- предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;

- тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки;

- сведения о лице, осуществившем монтаж прибора учета;

- показания прибора учета на момент его установки;

- дата следующей поверки.

К заявке необходимо приложить копию паспорта на прибор учета.

Установленный прибор должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца со дня, следующего за днем его установки.

***Подпишите акт ввода в эксплуатацию прибора учета.***

Акт ввода прибора учета в эксплуатацию составляется ***МУП «СТЭ»*** в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя.

В акте указываются:

- дата и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию;

- фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию;

- тип и заводской номер установленного прибора учета;

- решение о вводе или об отказе от ввода прибора учета в эксплуатацию с указанием оснований такого отказа;

- в случае ввода прибора учета в эксплуатацию - показания прибора учета на момент завершения процедуры ввода в эксплуатацию;

- дата следующей поверки.

Данный акт является основанием для возобновления расчетов за коммунальные услуги горячего водоснабжения исходя из показаний прибора учета - начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.

Основаниями для отказа ввода установленного прибора учета в эксплуатацию могут являться:

- неработоспособность прибора учета;

- несоответствие прибора учета установленным требованиям;

-ненадлежащее качество установки прибора учета, в том числе несоответствие установленного прибора учета комплектации и схеме монтажа, указанным в технической документации на него;

-отсутствие доступа к прибору учета.

Подготовлено в соответствии

с постановлением Правительства №354 от 06.05.2011г.